深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务项目招标文件 

[image: image1.jpg]im LIl & 10 iE

SEIE R E ERRTIEISIE R





深圳博物馆

招标文件
项目名称：深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务
深 圳 博 物 馆

二〇二四年七月
目  录

第一章： 投标邀请书-----------------------------------------------------------3

第二章：对通用条款的补充内容及其他关键信息----------------------3-4
第三章： 投标人资格要求 -------------------------------------------------5-6
第四章：实质性条款要求-------------------------------------------------------7
第五章： 项目内容及要求 -------------------------------------------------8-27
第六章： 投标文件初审 ------------------------------------------------------28
第七章： 发、开标时间安排 --------------------------------------------29-30
第八章： 询问、质疑与投诉 -------------------------------------------31-33
附件1：评标信息及评分细则--------------------------------------------34-40
附件2：投标函-------------------------------------------------------------------41
附件3：开标一览表-------------------------------------------------------------42
附件4：政府采购投标及履约承诺函和政府采购违法行为风险知悉确认书----------------------------------------------------------------------------43-46
附件5：法定代表人（负责人）证明书------------------------------------47
附件6：投标文件签署授权委托书------------------------------------------48
附件7：中小企业声明函或监狱企业证明材料或《残疾人福利性单位声明函》----------------------------------------------------------------------49-50
附件8：《实质性条款响应情况表》--------------------------------------51
附件9：合同------------------------------------------------------------------52-60

附件10：询问函、质疑函范本（不属于投标文件组成部分）----61-63  

第一章   投标邀请书

一、招标项目的名称、概况

1.项目名称：深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务
2.项目概况：深圳博物馆同心路馆（古代艺术）位于深圳市福田区同心路6号，属于一级消防安全重点单位，该场馆用地面积38676.93平方米。为保障深圳博物馆同心路馆（古代艺术）的消防设备设施和系统正常、稳定运行，做好维护提升工作，需开展深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务。

3.本项目采取公开招标，预算控制金额为：¥266,000.00（大写：人民币贰拾陆万陆仟元整）。

4.采取综合评分法确定中标人。

对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容
	涉及事项
	说明及规定

	采购人
	深圳博物馆

	联合体投标
	不接受

	踏勘现场
	不组织

	标前会议
	不组织

	招标文件的澄清和修改
	不晚于投标截止日三日前，采购人有义务向投标人发送本项目有关的澄清和修改信息。

	投标有效期
	120个日历日（从投标截止之日算起）

	投标人的替代方案
	不接受

	样品、现场演示、方案讲解
	无

	评审方法
	综合评分法

	评标小组
	从采购人单位产生，由五位以上单数评标小组成员组成。

	推荐中标候选人
	□否；

■是：（综合评分法：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人）

	综合得分相同时
	如排名第一的供应商综合得分相同时，以投标报价低者优先。若综合得分且投标报价相同的，以技术分高者优先。若得分、投标报价、技术分均相同的，采取现场随机抽签的形式确定拟选供应商，现场随机抽签的具体操作办法及流程由评标小组确定。

	替补中标候选人
	中标供应商放弃中标资格的或中标资格被依法确认无效的，因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求时，可依法从其他候选中标供应商中确定替补中标供应商。

	定标方法
	非评定分离

	履约担保
	不需要


二、其他事项

1.与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

非评定分离项目

	评标方法
	综合评分法

	候选中标供应商数量
	3

	中标供应商数量
	1


第三章   投标人资格要求

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料复印件加盖公章，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）【注：采购人将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存】；

6.参与本项目政府采购活动时不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

7.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）【注：采购人将通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、机关赋码和事业单位登记管理网（http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询供应商信息，相关信息以开标当日的查询结果为准】；

8.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

9.本项目是否专门面向中小企业采购：是。本项目属于专门面向中小微企业采购（由供应商根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函》中作出声明，加盖公章，未提供声明函或声明函未按要求填写的作资格审查不通过处理）。

第四章   实质性条款要求
	序号
	具体内容
	偏离选项

	1
	（一）总体要求

	★6.投标人在投标文件中提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图，且服务类型至少包含“消防设施维护保养检测”。（未提供查询截图的，视为未实质性满足招标文件要求）
	不可负偏离

	2
	（二）其他要求


	★7.中标人提供到本项目服务的人员要求：本项目需配备1名项目负责人及不低于5人（不含项目负责人）的团队成员。其中，项目负责人需具有一级注册消防工程师证书；技术人员需具有中级或以上消防设施操作员（维保方向）证书。以上人员均录入社会消防技术服务信息系统（提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函或承诺函内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求）。
	不可负偏离

	3
	服务期限
	★1.自合同签订之日起壹年。如合同签订之日早于2024年8月23日，则以2024年8月23日作为本项目服务期限起始日。
★2.本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需要和中标人的履约情况确定合同期限是否延长，但合同履行期限最长不超过三十六个月。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。
	不可负偏离

	4
	付款方式
	★合同签订且服务期限起始后，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）；合同执行满5个月后，经采购人阶段验收合格的，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同总价款的60%；合同执行满9个月后，经采购人阶段验收合格的，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同总价款的90%；项目服务期限届满，经采购人整体验收合格后，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付合同剩余款项。
	不可负偏离


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

第五章   项目内容及要求

一、服务内容与要求
（一）总体要求

1.根据国家有关规范和消防管理部门的要求,中标人每月对采购人同心路馆（古代艺术）的消防设备设施进行定期检查、维修和保养，确保现有消防系统设备的稳定性和可靠性，使设备处于良好的运行状态，检测完毕，出具月度检测报告。对消防管理部门要求提交的资料，中标人应配合提交。

2.配合消防等政府部门对采购人同心路馆（古代艺术）的消防检查，中标人应无条件派技术人员（具有消防部门认可的相关资格证件）给予配合，对检查单位或采购人提出的问题应协助整改，并提供相关的资料。

3.检查测试包括消防设备设施弱电的控制部分和系统所有有关设备设施及联动装置、配置等。

4.紧急维修服务。在接到采购人电话通知后，在正常工作时间内，中标人提供的维保专业技术人员应在半小时之内做出响应，1小时之内到达采购人现场提供紧急服务；在正常工作时间之外的，中标人提供的维保专业技术人员应在1小时之内做出响应，2小时之内到达采购人现场提供紧急维修服务。

5.服务期内的维修费用（含零件更换等），累计费用不超过中标金额20%的维修项目由中标人承担，其中单次或单项维修费用在2000元及以下的维修项目由中标人报告采购人后方可实施；单次或单项维修费用超过2000元的维修项目，中标人需提前提供报价单给采购人审核，待采购人审核同意后方可实施。服务期内，累计维修费用达到中标金额的20%后，中标人提供维修项目清单给采购人审核，此后新增的维修费用全部由采购人承担。

★6.投标人在投标文件中提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图，且服务类型至少包含“消防设施维护保养检测”（未提供查询截图的，视为未实质性满足招标文件要求）。

（二）其他要求

1.维保人员的日常检查、维保工作应符合国家消防安全管理标准；确保采购人消防设备和系统在无火警、无故障、无屏蔽状态下运行。

2.中标人提供的维保专业技术人员每月25日前向采购人提交次月工作计划，经采购人确认后按计划实施日常检查、维保工作；中标人每次安排不少于两名具有中级消防设施操作员资格证书及经验的工程技术人员实施作业。

3.中标人提供的维保专业技术人员日常检查、维保后应填写专用记录表格，每月向采购人提交书面报告和维修保养记录，由双方人员签字确认。

4.中标人提供的维保专业技术人员每月对消防系统设备进行一次测试、检查，提交检测报告，检查测试时发现故障应及时修复；中标人每季度向采购人提交消防系统设备运行、检测、维保等方面的工作报告；每年为采购人安排一次全面的消防年度检测；检测完毕后，由中标人出具消防相关的专业报告，若系统存在缺陷，由中标人进行分析，并提供解决建议给采购人。

5.中标人应培训、指导采购人相关工作人员熟悉和正确使用甲方馆区的消防设施设备；配合采购人进行消防演习。

6.中标人协助招标人配合各层级行政单位的消防安全检查，并对检查的问题进行消防安全评估后，提出对应的问题解决方案。

★7.中标人提供到本项目服务的人员要求：本项目需配备1名项目负责人及不低于5人（不含项目负责人）的团队成员。其中，项目负责人需具有一级注册消防工程师证书；技术人员需具有中级或以上消防设施操作员（维保方向）证书。以上人员均录入社会消防技术服务信息系统（提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函或承诺函内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求）。

（三）信息安全的要求

1.中标人应严格遵守采购人关于信息安全方面的规定，自觉保守采购人的国家秘密及各项信息。

2.非经采购人书面许可，中标人不得以任何形式泄漏项目资料。因中标人原因导致项目资料、文档、数据或采购人其他有关秘密泄露的，采购人有权要求中标人采取措施消除影响，并赔偿采购人损失，影响严重的将追究法律责任。

二、工作服务内容

对采购人同心路馆（古代艺术）的消防设备设施进行日常维保，提供所需工具和服务，提供设备厂家标配功能的全部配件的更换，并保证质量，该费用已包含在项目总体服务费用之中，采购人不再另行支付任何费用。
（一）火灾自动报警方面

根据《消防系统维护监督管理指引》，检测末端报警设备（感烟、感温、手动报警按钮、控制模块、监视模块、手动报警按钮等触发装置）功能是否正常：

1.主机检查：报警故障信号、消音复位、联动按钮指示灯、电源、备用电池、按钮。

2.主机手动水泵必须启动且反馈正常。

3.对报警主机、联动柜、末端控制柜（箱）等进行除尘、检查、日常保养和故障维修。

（二）自动喷水灭火方面

1.预作用系统、湿式系统、消防水炮等的维护保养。

2.在采购人各楼栋最不利点末端试水装置放水，检查压力开关是否动作，湿式报警阀是否开启，警铃是否会响，水泵是否自动启动，包括水流指示器是否动作，信号是否传到控制中心，压力表是否正常。

（三）消火栓方面

1.室内外消火栓、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、消火栓系统各种阀门的维护和保养。

2.检查消火栓箱内设施是否完整，消火栓是否正常充水，测试消火栓按钮是否能启动消防泵，信号是否能传到控制中心。

3.对水泵及控制柜进行月、季度、年度日常保养和故障维修。

（四）应急广播方面

1.保障广播通讯正常，现场测试无杂音。

（五）消防联动设施设备：警铃、 消防泵、 喷淋泵、消防风机等在自动及手动状态下运行正常。

（六）灭火设备：包括手提式（需每年更换150个）和推车式灭火器（需每年更换15个）、盘管等检查核对压力和有效期。

（七）应急照明及疏散指示方面: 检测切断正常供电，测量照明度。
（八）气体灭火方面：进行月、季度、年度日常保养和故障维修。

（九）防火门监控方面：进行月、季度、年度日常保养和故障维修。

（十）电气火灾监控方面：进行月、季度、年度日常保养和故障维修。

（十一）消防防排烟设备：进行月、季度、年度日常保养和故障维修。

（十二）其他方面：包括微型消防站设备、消防水池等。

三、同心路馆（古代艺术）消防设施设备统计表

	序号
	材料设备名称
	
	参数特征描述
	单位
	数量
	备注

	一
	 火灾自动报警系统
	

	1
	按钮
	综合业务楼
	1.带火警电话插孔的手动报警按钮
	个
	23
	

	2
	按钮
	综合业务楼
	1.消火栓报警按钮
	个
	25
	

	3
	声光报警器
	综合业务楼
	1.火灾声光警报器
	个
	23
	

	4
	点型探测器
	综合业务楼
	1.感温火灾探测器
	个
	10
	

	5
	点型探测器
	综合业务楼
	1.感烟火灾探测器
	个
	145
	

	6
	联动控制箱
	综合业务楼
	1.可燃气体报警控制器
	台
	1
	

	7
	点型探测器
	综合业务楼
	1.线型可燃气体探测器
	个
	2
	

	8
	接线箱
	综合业务楼
	1.消防端子箱
	个
	4
	

	9
	重复显示器
	综合业务楼
	1.火灾显示盘
	台
	1
	

	10
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.短路隔离器(SI)
	个
	10
	

	11
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输出模块(O)
	个
	23
	

	12
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输入模块(I)
	个
	4
	

	13
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输入模块（4I）
	个
	4
	

	14
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输入模块/输出模块
	个
	8
	

	15
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输入模块/输出模块（4I/O）
	个
	2
	

	16
	按钮
	文物库
	1.带火警电话插孔的手动报警按钮
	个
	17
	

	17
	按钮
	文物库
	1.消火栓报警按钮（
	个
	23
	

	18
	声光报警器
	文物库
	1.火灾声光警报器
	个
	19
	

	19
	点型探测器
	文物库
	1.感烟火灾探测器
	个
	98
	

	20
	接线箱
	文物库
	1.消防端子箱
	个
	3
	

	21
	模块(模块箱)
	文物库
	1.短路隔离器(SI)
	个
	7
	

	22
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输出模块(O)
	个
	17
	

	23
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输入模块(I)
	个
	3
	

	24
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输入模块（4I）
	个
	2
	

	25
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输入模块/输出模块
	个
	22
	

	26
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输入模块/输出模块（4I/O）
	个
	2
	

	27
	按钮
	展示楼
	1.带火警电话插孔的手动报警按钮
	个
	35
	

	28
	按钮
	展示楼
	1.消火栓报警按钮
	个
	48
	

	29
	声光报警器
	展示楼
	1.火灾声光警报器
	个
	38
	

	30
	点型探测器
	展示楼
	1.感烟火灾探测器
	个
	23
	

	31
	接线箱
	展示楼
	1.消防端子箱
	个
	1
	

	32
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.短路隔离器(SI)
	个
	2
	

	33
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输出模块(O)
	个
	3
	

	34
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块(I)
	个
	7
	

	35
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块/输出模块
	个
	9
	

	36
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块/输出模块（4I/O）
	个
	7
	

	37
	点型探测器
	展示楼
	1.感烟火灾探测器
	个
	188
	

	38
	线型探测器
	展示楼
	1.线型光束感烟火灾探测器（发射）
	个
	6
	

	39
	线型探测器
	展示楼
	1.线型光束感烟火灾探测器（接受）
	个
	6
	

	40
	重复显示器
	展示楼
	1.火灾显示盘
	台
	1
	

	41
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.短路隔离器(SI)
	个
	9
	

	42
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输出模块(O)
	个
	35
	

	43
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块(I)
	个
	10
	

	44
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块（2I）
	个
	2
	

	45
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块（3I）
	个
	1
	

	46
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块/输出模块
	个
	28
	

	47
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块/输出模块（2I/O）
	个
	24
	

	48
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块/输出模块（4I/O）
	个
	13
	

	49
	按钮
	影视厅
	1.带火警电话插孔的手动报警按钮
	个
	5
	

	50
	按钮
	影视厅
	1.消火栓报警按钮
	个
	11
	

	51
	声光报警器
	影视厅
	1.火灾声光警报器
	个
	5
	

	52
	点型探测器
	影视厅
	1.感烟火灾探测器
	个
	29
	

	53
	接线箱
	影视厅
	1.消防端子箱
	个
	1
	

	54
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.模块箱
	个
	2
	

	55
	重复显示器
	影视厅
	1.火灾显示盘
	台
	1
	

	56
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.短路隔离器(SI)
	个
	2
	

	57
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.输出模块(O)
	个
	5
	

	58
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.输入模块(I)
	个
	2
	

	59
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.输入模块（4I）
	个
	1
	

	60
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.输入模块/输出模块
	个
	2
	

	61
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.输入模块/输出模块（4I/O）
	个
	2
	

	62
	按钮
	服务用房一
	1.带火警电话插孔的手动报警按钮
	个
	5
	

	63
	声光报警器
	服务用房一
	1.火灾声光警报器
	个
	5
	

	64
	点型探测器
	服务用房一
	1.感烟火灾探测器
	个
	18
	

	65
	点型探测器
	服务用房一
	1.感温火灾探测器
	个
	2
	

	66
	接线箱
	服务用房一
	1.消防端子箱
	个
	1
	

	67
	模块(模块箱)
	服务用房一
	1.短路隔离器(SI)
	个
	1
	

	68
	模块(模块箱)
	服务用房一
	1.短路隔离器(SI)
	个
	5
	

	69
	模块(模块箱)
	服务用房一
	1.输入模块/输出模块
	个
	1
	

	70
	按钮
	服务用房二
	1.带火警电话插孔的手动报警按钮
	个
	2
	

	71
	声光报警器
	服务用房二
	1.火灾声光警报器
	个
	2
	

	72
	点型探测器
	服务用房二
	1.感烟火灾探测器
	个
	8
	

	73
	接线箱
	服务用房二
	1.消防端子箱
	个
	1
	

	74
	模块(模块箱)
	服务用房二
	1.短路隔离器(SI)
	个
	1
	

	75
	模块(模块箱)
	服务用房二
	1.输出模块(O)
	个
	2
	

	76
	模块(模块箱)
	服务用房二
	1.输入模块/输出模块
	个
	1
	

	77
	火灾报警系统控制主机
	消防控制室
	1.报警控制器
	台
	1
	

	78
	显示设备
	消防控制室
	1.图文显示
	台
	1
	

	79
	显示设备
	消防控制室
	1.双电源监控器
	台
	1
	

	80
	浪涌保护器
	消防控制室
	1.浪涌保护器
	个
	4
	

	81
	输出设备
	消防控制室
	1.喷墨打印机
	台
	1
	

	82
	控制台
	消防控制室
	1.消防控制台
	台
	1
	

	83
	第三方通讯设备接口
	消防控制室
	1.消防信号智能接口
	套
	1
	

	84
	自动报警系统
	消防控制室
	(1)火灾自动报警系统
	系统
	1
	

	85
	防火门监控系统
	消防控制室
	(1)防火门监控系统
	系统
	1
	

	86
	电梯五方对讲系统
	消防控制室
	(1)电梯五方对讲系统
	系统
	1
	

	87
	远程控制箱(柜)
	综合业务楼
	(1)气体灭火控制盘（二防区）
	台
	1
	

	88
	点型探测器
	综合业务楼
	1.感温火灾探测器
	个
	12
	

	89
	点型探测器
	综合业务楼
	1.感烟火灾探测器
	个
	4
	

	90
	按钮
	综合业务楼
	1.紧急启动/停止按钮
	个
	2
	

	91
	气体喷洒指示灯
	综合业务楼
	1.气体喷洒指示灯
	个
	2
	

	92
	声光报警器
	综合业务楼
	1.火灾声光警报器
	个
	2
	

	93
	消防警铃
	综合业务楼
	1.火灾警铃
	个
	1
	

	94
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输入模块(4I)
	个
	1
	

	95
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输入模块/输出模块
	个
	3
	

	二
	消防联动系统
	
	
	

	1
	联动控制主机
	消防控制室
	1.防火门监控主机 ZTM-JK-100
	台
	1
	

	2
	联动控制主机
	消防控制室
	1.电梯五方对讲
	台
	1
	

	3
	联动控制箱
	消防控制室
	1.联动控制器
	台
	1
	

	4
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.双电源监控模块
	个
	8
	

	5
	模块(模块箱)
	文物库
	1.双电源监控模块
	个
	12
	

	6
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.双电源监控模块（地下）
	个
	6
	

	7
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.双电源监控模块（地上）
	个
	15
	

	8
	模块(模块箱)
	影视厅
	1.双电源监控模块
	个
	4
	

	9
	模块(模块箱)
	服务用房一
	1.双电源监控模块
	个
	1
	

	10
	火灾报警系统控制主机电源
	文物库
	1.ATSE双电源自动转换系统
	台
	1
	

	三
	消火栓系统
	
	
	

	1
	室内消火栓
	文物库
	1.室内消火栓,2.消防水龙带长度25m，箱体材料为铝合金，3消防卷盘规格:栓口直径25mm，
	套
	27
	一楼

	2
	室内消火栓
	文物库
	1.试验消火栓
	套
	1
	一楼

	3
	焊接法兰阀门
	文物库
	1.信号阀DN150
	个
	4
	一楼

	4
	水流指示器
	文物库
	1.水流指示器DN150
	个
	4
	一楼

	5
	压力仪表
	文物库
	1.压力表
	台
	4
	一楼

	6
	室内消火栓
	文物库
	1.室内消火栓,2.消防水龙带长度25m，箱体材料为铝合金，3消防卷盘规格:栓口直径25mm，
	套
	22
	二楼

	7
	室内消火栓
	文物库
	1.试验消火栓
	套
	1
	二楼

	8
	焊接法兰阀门
	文物库
	1.信号阀DN150
	个
	2
	二楼

	9
	水流指示器
	文物库
	1.水流指示器DN150
	个
	2
	二楼

	10
	压力仪表
	文物库
	1.压力表
	台
	2
	二楼

	11
	室内消火栓
	展示楼
	1.室内消火栓,2.消防水龙带长度25m，箱体材料为铝合金，3消防卷盘规格:栓口直径25mm，
	套
	41
	地上

	12
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN150
	个
	2
	地上

	13
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN100
	个
	41
	地上

	14
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN65
	个
	4
	地上

	15
	流量仪表
	展示楼
	1.流量开关DN100
	台
	1
	地上

	16
	螺纹阀门
	展示楼
	1.自动排气阀
	个
	1
	地上

	17
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.止回阀DN100
	个
	4
	地上

	18
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.可曲挠橡胶软接头DN150
	个
	2
	地上

	19
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.可曲挠橡胶软接头DN100
	个
	2
	地上

	20
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.Y型过滤器DN150
	个
	2
	地上

	21
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.偏心异径管DN150
	个
	2
	地上

	22
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.异径管DN100
	个
	2
	地上

	23
	低压不锈钢管件
	展示楼
	1.旋流防止器DN150
	个
	6
	地上

	24
	低压不锈钢管件
	展示楼
	1.旋流防止器DN100
	个
	3
	地上

	25
	低压不锈钢管件
	展示楼
	1.溢流喇叭口DN100
	个
	3
	地上

	26
	水箱
	展示楼
	1.消防不锈钢板水箱6m3
	台
	3
	地上

	27
	稳压给水设备
	展示楼
	1.消防增压稳压设备 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13-0.222.水泵2台、立式隔膜式气压罐1个、控制箱一台
	套
	1
	地上

	28
	压力仪表
	展示楼
	1.压力表
	台
	3
	地上

	29
	水位计安装
	展示楼
	1.玻璃液位计DN25
	组
	3
	地上

	30
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.信号阀DN150
	个
	13
	地上

	31
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.信号阀DN100
	个
	2
	地上

	32
	水流指示器
	展示楼
	1.水流指示器DN150
	个
	13
	地上

	33
	水流指示器
	展示楼
	1.水流指示器DN100
	个
	2
	地上

	34
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN80
	个
	2
	地上

	35
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.止回阀DN80
	个
	1
	地上

	36
	压力仪表
	展示楼
	1.压力表
	台
	14
	地上

	37
	螺纹阀门
	展示楼
	1.电动排气阀DN40
	个
	15
	地上

	38
	螺纹阀门
	展示楼
	1.自动排气阀
	个
	4
	地上

	39
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.信号阀DN150
	个
	1
	地上

	40
	水流指示器
	展示楼
	1.水流指示器DN150
	个
	1
	地上

	41
	流量仪表
	展示楼
	1.流量开关DN100
	台
	1
	地上

	42
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN150
	个
	1
	地上

	43
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN100
	个
	1
	地上

	44
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN80
	个
	1
	地上

	45
	螺纹阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN50
	个
	3
	地上

	46
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.止回阀DN100
	个
	1
	地上

	47
	螺纹阀门
	展示楼
	1.电磁阀DN50
	个
	2
	地上

	48
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN100
	个
	3
	地下

	49
	室内消火栓
	展示楼
	1.室内减压稳压消火栓2.消火栓口径DN65消防卷盘规格:栓口直径25mm，
	套
	6
	地下

	50
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN150
	个
	1
	地下

	51
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.信号阀DN150
	个
	1
	地下

	52
	水流指示器
	展示楼
	1.水流指示器DN150
	个
	1
	地下

	53
	压力仪表
	展示楼
	1.压力表
	台
	1
	地下

	54
	离心式泵
	展示楼
	1.消火栓泵，2.Q=25L/s H=70m K=37kW；3.含减震器、水泵控制箱
	台
	2
	地下

	55
	离心式压缩机
	展示楼
	1.空压机（含配件），2.排气量0.17m3/min 排气压力0.8MPa，N=1.5KW
	台
	2
	地下

	56
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN200   2.法兰连接
	个
	4
	地下

	57
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN150  2.法兰连接
	个
	14
	地下

	58
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN100   2.法兰连接
	个
	21
	地下

	59
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.明杆闸阀DN65   2.法兰连接
	个
	8
	地下

	60
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.Y型过滤器DN200    2.法兰连接
	个
	4
	地下

	61
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.Y型过滤器DN150    2.法兰连接
	个
	3
	地下

	62
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.Y型过滤器DN100    2.法兰连接
	个
	1
	地下

	63
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.可曲挠橡胶软接头DN200   2.法兰连接
	个
	4
	地下

	64
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.可曲挠橡胶软接头DN150   2.法兰连接
	个
	2
	地下

	65
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.可曲挠橡胶软接头DN100
	个
	2
	地下

	66
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.CL401先导式安全泄压阀DN100   2.压力设定值0.75MPa
	个
	1
	地下

	67
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.CL401先导式安全泄压阀DN150  2.压力设定值0.95MPa
	个
	1
	地下

	68
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.消声止回阀DN150  2.法兰连接
	个
	2
	地下

	69
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.消声止回阀DN100   2.法兰连接
	个
	2
	地下

	70
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.安全阀DN150   2.法兰连接
	个
	2
	地下

	71
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.偏心异径管DN200   2.法兰连接
	个
	4
	地下

	72
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.异径管DN150   2.法兰连接
	个
	2
	地下

	73
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.异径管DN100    2.法兰连接
	个
	2
	地下

	74
	流量仪表
	展示楼
	1.金属转子流量计DN150
	台
	1
	地下

	75
	流量仪表
	展示楼
	1.金属转子流量计DN100
	台
	1
	地下

	76
	报警装置
	展示楼
	1.湿式报警阀DN150   2.法兰连接
	组
	2
	地下

	77
	报警装置
	展示楼
	1.预作用报警阀DN150   2.法兰连接
	组
	2
	地下

	78
	焊接法兰阀门
	展示楼
	1.信号阀DN150   2.法兰连接
	个
	2
	地下

	79
	压力仪表
	展示楼
	1.压力表
	台
	17
	地下

	80
	室内消火栓
	影视厅
	1.室内消火栓,2.消火栓口径DN65，消防水龙带长度25m，箱体材料为铝合金，消防卷盘规格:栓口直径25mm，
	套
	11
	

	81
	室内消火栓
	影视厅
	1.试验消火栓
	套
	1
	

	82
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.明杆闸阀DN100   2.法兰连接
	个
	5
	

	83
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.明杆闸阀DN65   2.法兰连接
	个
	1
	

	84
	螺纹阀门
	影视厅
	1.自动排气阀
	个
	1
	

	85
	压力仪表
	影视厅
	1.压力表
	台
	1
	

	86
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.明杆闸阀DN100   2.法兰连接
	个
	5
	

	87
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.明杆闸阀DN65   2.法兰连接
	个
	1
	

	88
	螺纹阀门
	影视厅
	1.自动排气阀
	个
	1
	

	89
	压力仪表
	影视厅
	1.压力表
	台
	1
	

	90
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.信号阀DN150
	个
	2
	

	91
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.信号阀DN100
	个
	1
	

	92
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.信号阀DN80
	个
	1
	

	93
	焊接法兰阀门
	影视厅
	1.信号阀DN65
	个
	1
	

	94
	螺纹阀门
	影视厅
	1.信号阀DN50
	个
	1
	

	95
	水流指示器
	影视厅
	1.水流指示器DN150
	个
	2
	

	96
	水流指示器
	影视厅
	1.水流指示器DN100
	个
	1
	

	97
	水流指示器
	影视厅
	1.水流指示器DN80
	个
	1
	

	98
	水流指示器
	影视厅
	1.水流指示器DN65
	个
	1
	

	四
	自动喷水灭火系统
	
	
	

	1
	水喷淋(雾)喷头
	文物库
	1.吊顶型快速响应喷头
	个
	475
	一楼

	2
	末端试水装置
	文物库
	1.末端试水阀DN25
	组
	4
	一楼

	3
	水喷淋(雾)喷头
	文物库
	1.吊顶型快速响应喷头
	个
	290
	二楼

	4
	末端试水装置
	文物库
	1.末端试水阀DN25
	组
	2
	二楼

	5
	水喷淋(雾)喷头
	展示楼
	1.干式喷头
	个
	793
	地上

	6
	末端试水装置
	展示楼
	1.末端试水阀DN25
	组
	14
	地上

	7
	末端试水装置
	展示楼
	1.末端试水装置DN25
	组
	1
	地上

	8
	末端试水装置
	展示楼
	1.模拟末端试水装置
	组
	1
	地上

	9
	水喷淋(雾)喷头
	展示楼
	1.干式喷头
	个
	124
	地下

	10
	末端试水装置
	展示楼
	1.末端试水阀DN25
	组
	1
	地下

	11
	离心式泵
	展示楼
	1.喷淋水泵；2.Q=30L/s H=90m K=75kW；3.含减震器、水泵控制箱
	台
	2
	地下

	12
	水喷淋(雾)喷头
	影视厅
	1.吊顶型快速响应喷头
	个
	99
	

	五
	消防广播及消防电话系统
	
	
	

	1
	消防报警电话插孔(电话)
	综合业务楼
	1.火警电话
	个
	1
	

	2
	消防报警电话插孔(电话)
	综合业务楼
	1.电梯机房电话
	个
	1
	

	3
	消防报警电话插孔(电话)
	综合业务楼
	1.电梯轿厢电话
	个
	1
	

	4
	电视、电话插座
	综合业务楼
	1.电梯基坑电话插孔
	个
	1
	

	5
	消防报警电话插孔(电话)
	文物库
	1.火警电话
	个
	1
	

	6
	消防报警电话插孔(电话)
	展示楼
	1.火警电话
	个
	5
	

	7
	消防报警电话插孔(电话)
	展示楼
	1.火警电话
	个
	1
	

	8
	消防报警电话插孔(电话)
	展示楼
	1.电梯机房电话
	个
	1
	

	9
	消防报警电话插孔(电话)
	展示楼
	1.电梯轿厢电话
	个
	1
	

	10
	电视、电话插座
	展示楼
	1.电梯基坑电话插孔
	个
	1
	

	11
	消防报警电话插孔(电话)
	影视厅
	1.火警电话
	个
	5
	

	12
	消防广播及对讲电话主机(柜)
	消防控制室
	1.广播控制盘
	台
	1
	

	13
	消防广播及对讲电话主机(柜)
	消防控制室
	1.IP网络消防报警矩阵
	台
	1
	

	14
	火警电话总机
	消防控制室
	1.火警电话总机
	个
	1
	

	15
	消防控制室外线电话
	消防控制室
	1.消防控制室外线电话
	个
	1
	

	六
	气体灭火系统
	
	
	

	1
	远程控制箱(柜)
	影视厅变配电房
	(1)气体灭火控制盘（四防区）
	台
	1
	

	2
	点型探测器
	影视厅变配电房
	1.感温火灾探测器
	个
	20
	

	3
	点型探测器
	影视厅变配电房
	1.感烟火灾探测器
	个
	7
	

	4
	按钮
	影视厅变配电房
	1.紧急启动/停止按钮
	个
	6
	

	5
	气体喷洒指示灯
	影视厅变配电房
	1.气体喷洒指示灯
	个
	8
	

	6
	声光报警器
	影视厅变配电房
	1.火灾声光警报器
	个
	6
	

	7
	消防警铃
	影视厅变配电房
	1.火灾警铃
	个
	7
	

	8
	模块(模块箱)
	影视厅变配电房
	1.输入模块(4I)
	个
	1
	

	9
	模块(模块箱)
	影视厅变配电房
	1.输入模块/输出模块
	个
	12
	

	10
	远程控制箱(柜)
	文物库
	(1)气体灭火控制盘（四防区）
	台
	1
	

	11
	远程控制箱(柜)
	文物库
	(1)气体灭火控制盘（二防区）
	台
	2
	

	12
	点型探测器
	文物库
	1.感温火灾探测器
	个
	20
	

	13
	点型探测器
	文物库
	1.感烟火灾探测器
	个
	5
	

	14
	点型探测器
	文物库
	1.复合式感光感烟火灾探测器
	个
	2
	

	15
	点型探测器
	文物库
	1.复合式感光感温火灾探测器
	个
	2
	

	16
	按钮
	文物库
	1.紧急启动/停止按钮
	个
	6
	

	17
	气体喷洒指示灯
	文物库
	1.气体喷洒指示灯
	个
	7
	

	18
	声光报警器
	文物库
	1.火灾声光警报器
	个
	7
	

	19
	消防警铃
	文物库
	1.火灾警铃
	个
	6
	

	20
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输入模块(4I)
	个
	2
	

	21
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输入模块/输出模块
	个
	12
	

	22
	贮存装置
	文物库
	1.气体灭火装置
	套
	10
	

	23
	贮存装置
	综合业务楼
	1.柜式气体灭火装置 GQQ120/2.5；2.含七氟丙烷药剂、储气瓶、储气瓶柜安装、电磁容器阀、喷头
	套
	13
	

	24
	贮存装置
	文物库
	1.驱动装置QQP4/6.0;2.含启动阀、容器、启动瓶组及瓶架
	套
	15
	

	25
	贮存装置
	文物库
	1.90L容器瓶;2.含七氟丙烷药剂、储气瓶瓶架安装、瓶头阀、液面测量装置
	套
	10
	

	26
	贮存装置
	文物库
	1.120L容器瓶;2.含七氟丙烷药剂、储气瓶瓶架安装、瓶头阀、液面测量装置
	套
	9
	

	27
	贮存装置
	影视厅
	1.驱动装置QQP4/6.0；2.含启动阀、容器、启动瓶组及瓶架
	套
	5
	

	28
	贮存装置
	影视厅
	1.90L容器瓶；2.含七氟丙烷药剂、储气瓶瓶架安装、瓶头阀、液面测量装置
	套
	3
	

	七
	消防防排烟系统
	
	
	

	1
	离心式通风机
	影视厅
	(1)高效低噪离心风机,(2)风量：7200m3/h，余压：350Pa，输入功率：1.5kW，380V，50HZ
	台
	1
	

	2
	离心式通风机
	影视厅
	(1)高效低噪离心风机,(2)风量：23000m3/h，余压：350Pa，输入功率：7.5kW，380V，50HZ，
	台
	1
	

	3
	文物库防排烟
	影视厅
	
	
	
	

	4
	离心式通风机
	影视厅
	(1)消防高温排烟风机 ，(2)风量：9800m3/h 输入功率:3kW/380V,全压：400Pa  转速：2900r/min
	台
	1
	

	5
	离心式通风机
	影视厅
	(1)消防高温排烟风机，(2)风量：20200m3/h 输入功率:5.5kW/380V,全压：400Pa  转速：1450r/min
	台
	1
	

	6
	离心式通风机
	影视厅
	(1)消防高温排烟风机，(2)风量：30000m3/h 输入功率:7.5kW/380V,全压：450Pa  转速：1450r/min
	台
	2
	

	7
	离心式通风机
	影视厅
	(1)低噪音斜流式加压送风机，(2)风量：25000m3/h 输入功率:5.5kW/380V,全压：310Pa,转速：960r/min
	台
	2
	

	8
	离心式通风机
	展示楼
	(1)消防型高效低噪离心风机箱，(2)风量：12000m3/h，余压：400Pa，输入功率：3kW，380V，50HZ，
	台
	10
	地上

	9
	离心式通风机
	展示楼
	(1)高效低噪轴流风机，(2)风量：20000m3/h，风压：290Pa，输入功率：4kW，电压：380V，50HZ，
	台
	1
	地上

	10
	离心式通风机
	展示楼
	(1)高效低噪轴流风机，(2)风量：22000m3/h，风压：290Pa，输入功率：4kW，电压：380V，50HZ，
	台
	1
	地上

	11
	离心式通风机
	展示楼
	(1)消防型高效低噪离心风机箱，(2)风量：26000m3/h，余压：400Pa，输入功率：7.5kW，380V，50HZ，
	台
	2
	地上

	12
	离心式通风机
	展示楼
	(1)消防型高效低噪离心风机箱，(2)风量：45000m3/h，余压：450Pa，输入功率：11kW，380V，50HZ，
	台
	2
	地上

	13
	离心式通风机
	展示楼
	(1)消防高温排烟轴流风机,(2)风量：27000m3/h，风压：320Pa，输入功率：5.5kW，电压：380V，50HZ，
	台
	1
	地下

	14
	离心式通风机
	展示楼
	(1)高效低噪轴流风机,(2)风量：18000m3/h，风压：310Pa，输入功率：3kW，电压：380V，50HZ，
	台
	2
	地下

	15
	离心式通风机
	展示楼
	(1)高效低噪轴流风机,(2)风量：22000m3/h，风压：290Pa，输入功率：4kW，电压：380V，50HZ，
	台
	2
	地下

	16
	静压箱
	展示楼
	(1)接管箱2000*1600*1000
	个
	1
	地下

	17
	静压箱
	展示楼
	(1)接管箱2000*300*1500
	个
	1
	地下

	18
	静压箱
	展示楼
	(1)消声静压箱2800*1100*800
	个
	2
	地下

	19
	静压箱
	展示楼
	(1)消声静压箱3200*1400*1800
	个
	1
	地下

	20
	离心式通风机
	综合业务楼
	(1)消防高温排烟风机，(2)风量：11500m3/h 输入功率:4kW/380V,全压：550Pa  转速：2900r/min
	台
	2
	

	八
	防火门监控系统
	
	
	

	1
	火灾报警系统控制主机
	综合业务楼
	1.防火门监控分机 ZTM-QK-200
	台
	1
	

	2
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	1.输入模块(I)
	个
	4
	

	3
	出入口执行机构设备
	综合业务楼
	1.门磁开关
	台
	4
	

	4
	火灾报警系统控制主机
	文物库
	1.防火门监控分机 ZTM-QK-200
	台
	1
	

	5
	模块(模块箱)
	文物库
	1.输入模块(I)
	个
	4
	

	6
	出入口执行机构设备
	文物库
	1.门磁开关
	台
	4
	

	7
	火灾报警系统控制主机
	展示楼
	1.防火门监控分机 ZTM-QK-200
	台
	1
	

	8
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.输入模块(I)
	个
	10
	

	9
	出入口执行机构设备
	展示楼
	1.门磁开关
	台
	10
	

	九
	电气火灾监测设备系统
	
	
	

	1
	模块(模块箱)
	综合业务楼
	(1)电气火灾监控模块 EF-ACS
	个
	10
	

	2
	传感器
	综合业务楼
	1.线缆温度监测探头
	个
	10
	

	3
	传感器
	综合业务楼
	1.箱体温度监测探头
	个
	10
	

	4
	互感器
	综合业务楼
	1.剩余电流监测探头
	个
	10
	

	5
	模块(模块箱)
	文物库
	(1)电气火灾监控模块 EF-ACS
	个
	12
	

	6
	传感器
	文物库
	1.线缆温度监测探头
	个
	12
	

	7
	传感器
	文物库
	1.箱体温度监测探头
	个
	12
	

	8
	互感器
	文物库
	1.剩余电流监测探头
	个
	12
	

	9
	模块(模块箱)
	展示楼
	(1)电气火灾监控模块 EF-ACS
	个
	7
	

	10
	传感器
	展示楼
	1.线缆温度监测探头
	个
	7
	

	11
	传感器
	展示楼
	1.箱体温度监测探头
	个
	7
	

	12
	互感器
	展示楼
	1.剩余电流监测探头
	个
	7
	

	13
	模块(模块箱)
	展示楼
	(1)电气火灾监控模块 EF-ACS
	个
	16
	

	14
	传感器
	展示楼
	1.线缆温度监测探头
	个
	16
	

	15
	传感器
	展示楼
	1.箱体温度监测探头
	个
	16
	

	16
	互感器
	展示楼
	1.剩余电流监测探头
	个
	16
	

	17
	模块(模块箱)
	影视厅
	(1)电气火灾监控模块 EF-ACS
	个
	6
	

	18
	传感器
	影视厅
	1.线缆温度监测探头
	个
	6
	

	19
	传感器
	影视厅
	1.箱体温度监测探头
	个
	6
	

	20
	互感器
	影视厅
	1.剩余电流监测探头
	个
	6
	

	21
	模块(模块箱)
	服务用房一
	(1)电气火灾监控模块 EF-ACS
	个
	2
	

	22
	传感器
	服务用房一
	1.线缆温度监测探头
	个
	2
	

	23
	传感器
	服务用房一
	1.箱体温度监测探头
	个
	2
	

	24
	互感器
	服务用房一
	1.剩余电流监测探头
	个
	2
	

	25
	控制设备
	文物库
	(1)电气火灾监控主机 EF-ACS/B128(含软件)
	台
	1
	

	26
	管理电脑
	文物库
	(1)管理电脑
	台
	1
	

	十
	水炮灭火系统
	
	
	

	1
	控制箱
	展示楼
	1.水炮现场控制盘
	台
	1
	

	2
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.智能编码单输入模块
	个
	4
	

	3
	模块(模块箱)
	展示楼
	1.智能型编码单输入模块
	个
	2
	

	4
	大空间高空灭火装置
	展示楼
	1.自动扫描高空水炮（含红外探测组件）2.Q=5L/s; P=0.60MPa;保护半径20.0m
	台
	2
	地上

	十一
	灭火器
	
	
	

	1
	手提式干粉灭火器
	文物库
	1.灭火器 MF/ABC5灭火器2.一箱两具（含箱）
	具
	69
	

	2
	悬挂式干粉灭火球
	文物库
	
	个
	11
	

	3
	七氟丙烷气体灭火气瓶
	文物库
	
	具
	19
	

	4
	手提式二氧化碳灭火器
	文物库
	
	具
	8
	

	5
	氮气启动瓶
	文物库
	
	具
	15
	

	6
	手提式干粉灭火器
	展示楼
	1.灭火器 MF/ABC5灭火器2.一箱两具（含箱）
	具
	310
	

	7
	推车式干粉灭火器
	展示楼
	
	台
	25
	

	8
	悬挂式干粉灭火球
	展示楼
	
	个
	97
	

	9
	手提式干粉灭火器
	综合楼
	1.灭火器 MF/ABC5灭火器  2.一箱两具（含箱）
	具
	54
	

	10
	推车式干粉灭火器
	综合业务楼
	
	台
	34
	

	11
	悬挂式干粉灭火球
	综合业务楼
	
	个
	23
	

	12
	七氟丙烷气体灭火气瓶
	综合业务楼
	
	具
	12
	

	13
	手提式干粉灭火器
	影视厅
	
	具
	46
	

	14
	悬挂式干粉灭火球
	影视厅
	
	个
	4
	

	15
	七氟丙烷气体灭火气瓶
	影视厅
	
	具
	3
	

	16
	氮气启动瓶
	影视厅
	
	具
	5
	

	十二
	应急照明及疏散指示
	
	
	

	1
	应急照明灯
	文物库
	
	个
	81
	

	2
	疏散指示标识灯
	文物库
	
	个
	59
	

	3
	应急照明灯
	展示楼
	
	个
	221
	

	4
	疏散指示标识灯
	展示楼
	
	个
	178
	

	5
	应急照明灯
	综合业务楼
	
	个
	109
	

	6
	疏散指示标识灯
	综合业务楼
	
	个
	63
	

	7
	应急照明灯
	影视厅
	
	个
	55
	

	8
	疏散指示标识灯
	影视厅
	
	个
	15
	

	十三
	自救式呼吸器
	
	
	

	1
	自救式呼吸器
	文物库
	
	个
	88
	

	2
	自救式呼吸器
	展示楼
	
	个
	150
	

	3
	自救式呼吸器
	综合业务楼
	
	个
	56
	

	4
	自救式呼吸器
	影视厅
	
	个
	16
	


★四、服务期限

1.自合同签订之日起壹年。如合同签订之日早于2024年8月23日，则以2024年8月23日作为本项目服务期限起始日。
2.本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需要和中标人的履约情况确定合同期限是否延长，但合同履行期限最长不超过三十六个月。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。
五、质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：项目服务期限届满，中标人向采购人申请项目整体验收，中标人需提供相关的验收材料和验收文档，采购人应当在收到中标人申请材料之日起7日内组织项目验收。采购人按照采购需求中的各项内容组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和采购人项目需求进行验收。

2.违约金：按合同约定的内容执行。
★六、付款方式：合同签订且服务期限起始后，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）；合同执行满5个月后，经采购人阶段验收合格的，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同总价款的60%；合同执行满9个月后，经采购人阶段验收合格的，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同总价款的90%；项目服务期限届满，经采购人整体验收合格后，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付合同剩余款项。

七、培训要求：中标人需对采购人提供现场培训和解答，并按采购人要求，对相关人员进行软件及硬件系统技术培训及指导。

八、售后服务要求
1.中标人在项目服务期限内提供原厂备件和阶段性报告。

2.中标人每次现场服务后，均应填写服务表格。服务表格内容主要包括服务内容、服务实施结果、服务确认。服务确认内容包括服务实施结果、服务满意度。

3.中标人提供维保专业技术人员如果发生变动，应保证后续人员具有同等的资质和能力，并经采购人确认同意后方可变更，否则采购人有权终止项目合同的执行，并要求中标人赔偿损失。

4.中标人如在提供维保服务过程中出现无法在规定的时间内给采购人解决问题的情况时，采购人有权向第三方寻求支持解决问题，由以上情形产生的所有相关费用由中标人承担。若中标人有意拖延不采取积极措施寻求相关技术支持，由此对采购人产生的损失，采购人将根据合同条款的违约责任进行处理。

5.在国家法定节假日期间或重要接待、重大活动、采购人系统迁移及综合性消防演练等关键特殊时期，按照采购人需求，中标人应派出有资质且经验丰富的专业技术人员在采购人指定的时间及地点5提供现场支持服务，并接受采购人的管理。

九、投标报价
1.投标人应在投标文件所附的开标一览表上写明拟提供服务的投标总价。

2.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标方与甲方签订的合同金额。

3.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

4.投标报价合理性的提交及认定,若评标小组成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标小组的意见。

5.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

6.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

第六章 投标文件初审

本章是本招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招标文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、资格性审查

1、投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全

的（详见第三章投标人资格要求）。

二、符合性审查

1、投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

2、投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

3、未按招标文件要求提供加盖公章的法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人）授权委托书。

4、投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

6、无投标报价表或投标报价有严重缺漏项的。

7、所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标小组根据《实质性条款响应情况表》做出评判）。

8、任一项带★的指标未响应或不满足要求（如有带★号条款）。

9、将一个项目包拆分投标，对同一货物或服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

10、投标文件附有采购人不能接受的条件。

11、投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12、投标人的投标总价超过采购预算金额或最高投标限价的。

13、法律法规规定的其它情形。

第七章   发、开标时间安排

一、报名及获取标书方法：
1.报名时间：2024年7月23日—2024年7月30日，工作日9:00—12:00，14:00—18:00（北京时间）。 

2.报名地点：深圳市福田区市民中心A区深圳博物馆历史民俗馆北区201室。

3.有投标意向的投标人须在报名截止时间前到上述地址报名，并提交以下纸质报名资料：

	 序号
	名称

	
	营业执照复印件或其他证明材料复印件

	
	政府采购投标及履约承诺函和政府采购违法行为风险知悉确认书

	
	法定代表人证明书原件及身份证复印件

	
	法定代表人授权委托书原件及受托人身份证复印件（如有）

	
	中小企业声明函或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》


以上资料复印件均需加盖公章。

二、投标文件的组成
投标人参加投标时必须按招标文件要求制作投标文件，正、副本各一份，密封加盖公章递交(若正本和副本不符，以正本为准。投标文件的正本需打印 ，并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中，授权证书须法定代表人签字或加盖法人私章，并加盖公司公章，否则视为无有效授权文件。投标文件的副本可采用正本的复印件)。所提交的投标文件至少应包含如下内容:

（一）投标文件（投标人应将“投标文件”装订成册，不能活页提供）
1.投标文件封面。
2.投标函。

3.营业执照复印件或其他证明材料复印件。

4.法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件。

5.投标文件签署授权委托书和被委托人身份证复印件（如有）。

6.政府采购投标及履约承诺函和政府采购违法行为风险知悉确认书。

7.中小企业声明函或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》。

8.实质性响应表。
9.其他响应材料。

（二）开标一览表（单独密封）
所有投标文件需加盖公章并密封，否则，造成投标人投标无效或取消资格，责任由投标人自行负责。
三、投标截止时间、开标时间及地点
1.递交投标文件时间：2024年8月2日14:00—14:30（北京时间）。

2.投标截止及开标时间：2024年8月2日14:30（北京时间）。

3.开标地点：深圳市福田区市民中心A区深圳博物馆历史民俗馆北区二楼会议室。

4.开标办法：1）投标人参加开标会，2）当众拆封标书，3）宣读各供应商投标报价。
5.评标定标方式：综合评分法。经评标小组评定综合评分最高为中标供应商。

第八章  询问、质疑与投诉

一、询问

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

2.如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

3.采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.具体询问函的格式详见附件10。

二、质疑

1.提出质疑

参与采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。

2.质疑期限

（1)供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在法定质疑期限（即自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内）提出。应当知道其权益受到损害之日是指对招标文件的质疑，为招标文件公布之日。

（2)供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3)供应商认为中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员损害其权益的，应在中标或者成交结果公示之日起七个工作日内。

3.提交要求

（1)以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2)以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（3)质疑函应当包括下列内容：

1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2)质疑项目的名称及编号；

3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4)事实依据；

5)必要的法律依据；

6)提出质疑的日期。

（4)供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的，应提供法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件，其授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

5.采购人在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

6.具体质疑函的格式详见知附件10。

(三)投诉

质疑供应商对采购人的质疑答复不满意，或采购人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

联 系 人：高老师
通讯地址：深圳市福田区市民中心A区深圳博物馆历史民俗馆北区201室
邮政编码：518027
电　　话：88125227
深圳博物馆
2024年7月23日
附件1：                  评标信息
一、评标方法

1.本次评标采用“综合评分法”，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 

3.确定中标供应商按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，以技术分高者优先。若综合得分、投标报价、技术分均相同的，采取现场随机抽签的形式确定拟选供应商，现场随机抽签的具体操作办法及流程由评标小组确定。
4.评标小组对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

二、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

1.本项目为专门面向中小企业采购的采购项目或采购包。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2.优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》以及《含有小型、微型企业的联合体声明函》等承诺性质的资料（声明函样式见招标文件）；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

三、关于投标报价的注意事项

根据财政部87号令第六十条规定，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。若评标小组成员对是否须由投标人做出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标小组的意见。
评分细则

	※评标信息
	序号
评分项
权重
1

价格
10
2

技术
40
行号
内容
权重
评分准则
1

实施方案
15
（一）评审内容：

考察投标人拟定的实施方案，内容包括但不限于：

1.项目的认识与理解。

2.日常维护维修方案。

3.季度维护维修方案。

4.年度维护维修方案。

5.应急维修方案。

（二）评分依据：

满足以上全部五项内容的得10分，满足以上任意四项内容的得8分，满足以上任意三项内容的得6分，满足以上任意两项内容的得4分，满足以上任意一项内容的得2分，其他情况不得分。

在此基础上，评标小组成员根据方案响应情况进一步评审：

优评分标准：实施方案总体规划全面清晰，可实施性强，工作方案能根据采购人需求进行详细分析，针对性强，工作手段详细，工作流程清晰，衔接性强的，加5分；

良评分标准：实施方案总体规划较全面清晰，可实时性较强，工作方案能根据采购人需求进行分析，针对性较强，工作手段较详细，工作流程较清晰，衔接性较强的，加3分；
中评分标准：实施方案总体规划基本全面清晰，可实时性一般，工作方案基本能根据采购人需求进行分析，针对性一般，工作手段基本详细，工作流程基本清晰，衔接性一般的，加2分；
差评分标准：实施方案总体规划不合理，不符合采购人需求，可操作性较差的，不加分。

如果评审为差，要求评标小组成员书面说明理由，并记录在档。
2

项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
15
（一）评审内容：

考察投标人根据项目需求提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议方案，内容包括但不限于：

1.针对维护范围内的设施、设备等的正常运行提出建议。
2.针对维护范围内的用电、有毒有害危险场所、有限空间作业、高空作业、动火作业提出安全措施及建议。
3.针对本项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议。

（二）评分依据：

满足以上全部三项内容的得9分，满足以上任意两项内容的得6分，满足以上任意一项内容的得3分，其他情况不得分。
在此基础上，评标小组成员根据方案响应情况进一步评审：

1.优评分标准：针对本项目的重点难点分析具体全面，重难点应对措施科学合理、针对性强，合理化建议贴合项目实际，可操作性强，加6分；

2.良评分标准：重点难点分析较具体全面，重难点应对措施较科学合理、针对性较强，可操作性较强，加4分；

3.中评分标准：重点难点分析基本具体全面，重难点应对措施基本科学合理、针对性一般，可操作性一般的，加2分；
4.差评分标准：重点难点分析不具体，重点难点应对措施不合理，针对性较差，可操作性较差的，不加分。

如果评审为差，要求评标小组成员书面说明理由，并记录在档。
3

质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
10
（一）评审内容： 

考察投标人拟定的质量保障措施及方案，内容包括但不限于：
1.项目质量管理。
2.年度、季度和月度运行维护工作计划。
3.项目安全管理。
4.项目环保管理。

（二）评分依据：
满足以上全部四项内容的得6分，满足以上任意三项内容的得4.5分，满足以上任意两项内容的得3分，满足以上任意一项内容的得1.5分，其他情况不得分。
在此基础上，评标小组成员根据措施及方案响应情况进一步评审：

优评分标准：针对本项目的质量保障措施及方案具体全面，工作计划时效性强，安全措施得当，环保措施合理，可操作性强的，加4分；
2.良评分标准：针对本项目的质量保障措施及方案较具体全面，工作计划时效性较强，安全措施较得当，环保措施较合理，可操作性较强的，加2分；
3.中评分标准：针对本项目的质量保障措施及方案一般，工作计划时效性一般，安全措施一般，环保措施一般，可操作性一般的，加1分；
4.差评分标准：针对本项目的质量保障措施及方案差，工作计划时效性较差，安全措施不得当，环保措施不合理，可操作性差的，不加分。

如果评审为差，要求评标小组成员书面说明理由，并记录在档。
3

综合实力
45
行号
内容
权重
评分准则
1

投标人资质实力情况
6
（一）评审内容：
1.具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分；
2.具备CMA检验检测机构资质证书，检验检测能力附表包含电气防火检测能力，得4分。
（二）评分依据：
1.要求提供有效的认证证书和国家认证认可监督管理委员会官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）的查询记录截图作为得分依据。如无法证明相关证书有效期或颁发单位的，还需提供相关证件颁发单位的官方网站中关于投标人证书的截图。

2.以上资料均要求提供复印件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或评标小组成员无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
2
投标人同类项目业绩情况
12
（一）评审内容：
考察投标人自2021年1月1日起至本项目投标截止日，承担过消防安全重点单位的消防设施维护保养服务项目的情况（以合同签订日期为准），提供1个业绩得4分，未提供不得分；本项累计最高得12分。
（二）评分依据：
1.要求提供合同关键信息作为得分依据。合同关键页包括：合同封面、服务内容页及双方签章页、合同签订日期页；加盖公章。
2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告等。

3.以上资料均要求提供复印件，原件备查。评分中出现无证明资料或评标小组成员无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

4.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十三条的规定，下列范围的单位属于消防安全重点单位：
(一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所(以下统称公众聚集场所)；
(二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园；
(三)国家机关；
(四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；
(五)客运车站、码头、民用机场；
(六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位；
(七)发电厂(站)和电网经营企业；
(八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；
(九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业；
(十)重要的科研单位；
(十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。
高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑，城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道，粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场，国家和省级等重点工程的施工现场，应当按照本规定对消防安全重点单位的要求，实行严格管理。
3
拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
13

（一）评审内容：

拟安排项目负责人（仅限一人）为投标人自有员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分：

1.项目负责人自2021年1月1日至本项目投标截止日，担任过消防安全重点单位的消防设施维护保养服务项目的项目负责人（以项目合同签订日为准）的情况，每提供一个业绩得3分，本小项最高得9分；
2.项目负责人具有硕士或以上学历的得4分，具有本科学历的得2分。

以上1-2项累加最高得13分。

（二）评分依据：

1.同时提供投标人与项目负责人签订的劳动合同关键页、投标人为项目负责人缴交的近三个月（2024年3月至6月）的任意一个月的社保缴纳证明材料（证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网查询截图。）作为得分依据。如由于社保部门原因近一个月的社保证明无法提供的可以往前顺延一个月。如供应商为新成立企业且成立时间不足三个月的可提供情况说明或者证明材料亦视为符合。
2.提供毕业证书复印件并加盖公章及学历信息在学信网查询结果截图（需显示查询网址：www.chsi.com.cn），由于日期较早无法查询的，需提供毕业院校或者人社部门出具的证明，国外学历证书提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证书以及教育部留学服务中心官网查询截图（需显示查询网址：http://zwfw.cscse.edu.cn/）。

3.项目负责人工作经验要求提供消防安全重点单位的消防设施维护保养服务项目的项目负责人的合同关键页（合同关键页包含但不限于服务内容、项目负责人名字页、合同盖章页、合同签订日期页，如合同上未体现项目负责人信息，还需要提供能证明项目负责人信息的相关证明文件，如项目报告等）。
4.以上资料均要求提供复印件，原件备查。评分中出现无证明资料或未在有效期内的或评标小组成员无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

5.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十三条的规定，下列范围的单位属于消防安全重点单位：
(一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所(以下统称公众聚集场所)；
(二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园；
(三)国家机关；
(四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；
(五)客运车站、码头、民用机场；
(六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位；
(七)发电厂(站)和电网经营企业；
(八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；
(九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业；
(十)重要的科研单位；
(十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。
高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑，城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道，粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场，国家和省级等重点工程的施工现场，应当按照本规定对消防安全重点单位的要求，实行严格管理。
4
拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
14
（一）评审内容：

拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）为投标人自有员工，且总人数不少于5人，提供团队成员名单，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分：

1.技术负责人1人：
具有本科或以上学历，得2分；

2.应急/维修人员合计4人：

应急/维修人员自2021年1月1日至本项目投标截止日，担任过消防安全重点单位的消防设施维护保养服务项目的项目团队成员（以项目合同签订日为准）的情况，每提供1人具有以上从业经验的得3分，本小项最高得12分；
以上1-2项累加最高得14分。
（二）评分依据：
1.考察自有员工的，要求提供通过投标人缴纳的近三个月（2024年3月至6月）的任意一个月的社保缴纳证明材料（证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网查询截图。）作为本单位员工的证明依据。如由于社保部门原因近一个月的社保证明无法提供的可以往前顺延一个月。如供应商为新成立企业且成立时间不足三个月的可提供情况说明或者证明材料亦视为符合。
2.提供毕业证书复印件并加盖公章及学历信息在学信网查询结果截图（需显示查询网址：www.chsi.com.cn），由于日期较早无法查询的，需提供毕业院校或者人社部门出具的证明，国外学历证书提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证书以及教育部留学服务中心官网查询截图（需显示查询网址：http://zwfw.cscse.edu.cn/）。

3.工作经验要求提供消防安全重点单位的消防设施维护保养服务项目的合同关键页（合同关键页包含但不限于服务内容、团队成员名单、合同盖章页、合同签订日期页，如合同上未体现团队成员信息，还需要提供该还需要提供能证明团队成员信息的相关证明文件，如项目报告等）。
4.以上资料均要求提供复印件，原件备查。评分中出现无证明资料或未在有效期内的或评标小组成员无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

5.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十三条的规定，下列范围的单位属于消防安全重点单位：
(一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所(以下统称公众聚集场所)；
(二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园；
(三)国家机关；
(四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；
(五)客运车站、码头、民用机场；
(六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位；
(七)发电厂(站)和电网经营企业；
(八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；
(九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业；
(十)重要的科研单位；
(十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。
高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑，城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道，粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场，国家和省级等重点工程的施工现场，应当按照本规定对消防安全重点单位的要求，实行严格管理。
4
诚信情况
5
序号
评分因素
权重
评分准则
1
诚信情况
5
根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。

（采购人通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。）



附件2：投标函
致： 深圳博物馆 
根据贵馆发布的项目编号为GKZB2024003（项目编号）的深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务（项目名称）项目的招标文件，本人经我方法定代表人（负责人）授权正式代表投标人（投标人的名称           ），提交下述投标文件正本1份，副本1份。

据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：
（1）我方愿以开标一览表中的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；
（2）我们会根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。
（3）我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题的权利。
（4）我方同意所递交的投标文件在“招标文件”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
（5）如我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标或在中标后放弃中标，愿意接受主管部门的处理处罚。
（6）同意向贵馆提供贵馆可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
（7）我们完全理解贵馆不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：
投标单位（全称加盖公章）：
日期：    年  月  日
附件3：

开标一览表

招标项目名称：深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务
招 标 编 号： GKZB2024003                                  

	项目名称
	投标总价

（人民币元）
	备注

	深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务
	大写：                   

小写：                   
	


投标单位：（加盖公章）
法人代表或负责人或授权代表：（签字）
年    月    日
注：1.价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写，投标总价为包干价，

超过项目预算控制金额的视为无效报价。投标总价即为合同价。
2.若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.此表应经法定代表人或负责人或其授权委托人签名，并加盖公章。
5.此表毋需装订于正副本内，应单独密封。

6.不提供《开标一览表》将视为没有实质性响应招标文件。

附件4
                 政府采购投标及履约承诺函
致：深圳博物馆
我单位承诺：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人 的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。
7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文 件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。
12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。
13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标单位（全称加盖公章）：                               
法定代表人（负责人）或其授权代表签名：                     
政府采购违法行为风险知悉确认书
本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。
（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。
（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。
（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。
四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。
经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
法定代表人/负责人/投标授权代表签名：
单位名称（全称加盖公章）：
日期：
附件5

法定代表人（负责人）证明书
姓名：         （身份证号码：                     ）现任我单位          职务，系法定代表人（负责人），特此证明。
投标单位：                  （全称加盖公章）
     年    月    日
说明：1.须同时提交法定代表人（负责人）本人身份证复印件（盖公章）；
2.证明书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。
附件6

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             

联系电话：              手机：                   

身份证号码：            职务：       

授权委托日期：         年     月       日

附：要求必须提供代理人身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

 投标单位：                         （全称加盖公章）
  法定代表人（负责人）：          （签名或盖章）
说明： 1.须同时提交代理人本人身份证复印件（盖公章）；
       2.委托书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。

附件7

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务项目，属于招标文件列明的所属行业:其他未列明行业；承接企业为（企业名称:          ），从业人员 
人，营业收入为 
  万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业/□小型企业/□微型企业）（承诺人需在□处打√）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本企业已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。
                          单位名称：                （全称加盖公章）
                          日期：    年   月   日
备注：
1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在投标文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在投标文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（如投标人不属于监狱企业无须提供）
监狱企业的证明文件
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采 购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称：2024年深圳博物馆改革开放类藏品信息采集服务）项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
单位名称（全称加盖公章）：               
日期：
（如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                单位名称（全称加盖公章）：
                日期：
备注：投标人知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。
附件8
《实质性条款响应情况表》

	序号
	具体内容
	投标文件响应
	偏离

情况

	1
	（一）总体要求

	★6.投标人在投标文件中提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图，且服务类型至少包含“消防设施维护保养检测”（未提供查询截图的，视为未实质性满足招标文件要求）。
	
	

	2
	（二）其他要求


	★7.中标人提供到本项目服务的人员要求：本项目需配备1名项目负责人及不低于5人（不含项目负责人）的团队成员。其中，项目负责人需具有一级注册消防工程师证书；技术人员需具有中级或以上消防设施操作员（维保方向）证书。以上人员均录入社会消防技术服务信息系统（提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函或承诺函内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求）。
	
	

	3
	服务期限
	★1.自合同签订之日起壹年。如合同签订之日早于2024年8月23日，则以2024年8月23日作为本项目服务期限起始日。
★2.本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需要和中标人的履约情况确定合同期限是否延长，但合同履行期限最长不超过三十六个月。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。
	
	

	4
	付款方式
	★合同签订且服务期限起始后，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）；合同执行满5个月后，经采购人阶段验收合格的，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同总价款的60%；合同执行满9个月后，经采购人阶段验收合格的，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同总价款的90%；项目服务期限届满，经采购人整体验收合格后，凭中标人提供的发票，采购人在10个工作日内向中标人支付合同剩余款项。
	
	


注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。投标人必须完全响应满足所有带★号条款的要求，否则将导致投标无效。中标后被发现不能满足《项目需求》中所有带★号条款要求的，采购单位有权拒绝签订合同，一切后果由投标人自行承担。

请投标人于“投标文件响应”栏中对偏离表中相关条款作出响应情况描述，填写“完全响应”或“不响应”，“偏离情况”栏根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“无偏离”，优于要求的填“正偏离”。
3. “实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。
投标单位（全称加盖公章）：                            
法定代表人（负责人）或其授权代表签名：                      

附件9

重要说明:采购人在签订合同前有权依据招标文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。


深圳市建筑消防设施

维修保养合同
项目名称：深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务 
项目地点：深圳市福田区同心路6号         
甲方：深圳博物馆                     
乙方：                                
甲方：深圳博物馆 (以下简称甲方)
乙方：          (以下简称乙方)
鉴于甲方委托乙方实施深圳博物馆同心路馆（古代艺术）消防设施维修保养服务项目，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规，为明确双方责任、权益和义务，经双方友好协商，制定以下合同条款，以资在合同履行中共同遵守。
第一条  维护保养内容、期限及费用
1.1甲方委托乙方对其指定建筑的消防设施进行维护保养，具体如下：

建筑名称： 深圳博物馆同心路馆（古代艺术）
地    点： 深圳市福田区同心路6号  
维护保养工程范围：   详见1.2    

1.2   消防设施维护保养范围限于以下内容：

1.2.1 火灾自动报警系统；

1.2.2 消防联动系统；

1.2.3 消火栓系统；

1.2.4 水喷淋系统；

1.2.5 消防广播及消防电话系统；

1.2.6 气体灭火系统；

1.2.7 消防防排烟系统；

1.2.8 防火门监控系统；

1.2.9 电气火灾监测设备；

1.2.10 水炮灭火系统；

1.2.11 灭火器；

1.2.12 应急照明及疏散指示。

1.2.13 自救式呼吸器。

以上自动报警系统、消防联动系统及水系统保养内容主要包括电控部分，非电控部分酌情协助甲方处理。

1.3 维护保养期限：

1.3.1 本合同维保期限：合同签订之日起壹年 (自2024年  月  日至2025年 月   日止)。如合同签订之日早于2024年8月23日，则以2024年8月23日作为本项目服务期限起始日。

1.3.2 本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需要和中标任的履约情况确定合同期限是否延长，但合同履行期限最长不超过三十六个月。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。

1.4 维护保养费用：

本合同维保费为￥      元，  ( (大写：          元整) 。本合同约定的价格为含税价格，在合同履行期限，不因国家税率的调整而调整。

第二条  技术资料及图纸提供

甲方于本合同签订后向乙方提供的图纸和资料如下：

2.1 图纸：

2.11 火灾自动报警系统(自动报警、紧急广播、消防电话及消防联动系统等竣工图) 。

2.1.2 消防给水系统(室内消火栓及自动喷水灭火系统等竣工图) 。

2.2 技术资料

2.2.1 消防控制设备(含自动报警控制器、联动控制器、广播通讯柜、等) 的原理图、端子接线图。

2.2.2 消防控制设备(含消防水泵等) 控制柜的原理图、端子接线图。

2.3 其它文件

2.3.1 消防设备投入使用后的运转记录。

2.3.2 消防系统投入使用前的调试报告。

2.3.3 消防系统编程表及系统编程软件。

2.3.4 以往三年内的设备运行记录和维保记录。

第三条   甲方责任

3.1 甲方委任        电话：          为该项目的代表，负责本合同的履行和协调，甲方的代表人必须由具备相关专业知识的人员担任。若甲方代表变更，须提前 7 个工作日通知乙方，其接任者必须全权承接前任应负的责任。

3.2 负责协助乙方进行维护保养过程中的全面工作。

3.3 负责提供维护保养所需的水、电供应；协助办理乙方人员相关的出入证件。

3.4 负责提供维护保养所需的垂直运输。

3.5 负责通知物业机电和安保组等相关人员有关维护保养的工作时间。

3.6 负责加强日常和维护保养期间的安全巡查，消除安全隐患，预防火灾的发生。

3.7 按合同支付维护保养费。

3.8 负责审核所需购置更换的配件。

3.9 馆内进行装修升级改造工程时，甲方应及时通知乙方。因甲方未通知乙方到场处理而出现故障或造成损失的由甲方负责。因乙方原因未及时处理出现故障或造成损失的由乙方负责。

3.10 甲方应承担因土建整改、建筑渗水或外部因素(如雷击)等现象导致的消防设施被损坏的全部修复费用。因乙方导致消防设施损坏的，由乙方承担修复费用和因此给甲方造成的损失。

3.11 甲方在收到乙方的整改报告公函后不配合整改的，甲方自行承担所有后果。

3.12 甲方承担本合同生效之前任何消防责任，本合同生效时候的消防责任由乙方承担。

第四条  乙方责任

4.1 乙方委任          为本项目负责人、            为技术负责人，并委派4人组成的消防专业维修队24小时保证服务，接到甲方的故障通知后及时赶到现场处理。

4.2 乙方维护人员名单应于本合同生效后7个工作日内以书面形式送交甲方备案，当人员发生变化时应提前7个工作日通知甲方。

4.3 乙方消防维修人员应遵守甲方的各项规章制度和操作规程,服从甲方的工作指导和工作安排。

4.4 乙方按照合同的相关内容及时间要求进行维护保养，巡查与检测应如实记录，并会同甲方代表共同签字/盖章确认。

4.5 除例行检查、保养外，如系统发生故障时，乙方在接到甲方电话或其它途径的通知后，应及时赶到现场进行处理，并保证处理措施正确、有效。故障处理时间规定：乙方必须在接到甲方电话通知后，在正常工作时间内，乙方派出的维保专业技术人员方应在半小时之内做出响应，1小时之内到现场提供紧急服务；在正常工作时间之外，乙方派出维保专业技术人员应在 1小时之内做出响应，2小时之内到现场提供紧急维修服务。因乙方未及时到现场处理产生的全部问题均由乙方负责，并且乙方因赔偿甲方因此造成的全部损失。

4.6 乙方对设备进行维修、更换零件需经甲方认可后方可进行，具体约定按本合同第五条款执行。

4.7 培训、指导甲方管理部门相关人员熟悉和正确使用、操作消防设施。

4.8 因甲方管理或操作不当引起气体 (七氟丙烷灭火系统) 误喷放，需重新灌装 灭火剂费用由甲方负责，乙方予以协助。

4.9 在维护保养过程中因乙方原因造成消防系统或消防产品的损坏，则由乙方负责维修或更换。因乙方未及时维修或更换造成消防问题产生责任的，均由乙 方承担。

4.10 全力配合消防部门对甲方的消防安全检查，特殊情况需要到场应在接到通知后1.5小时内到达，协助管理部门对消防设施管理。因乙方未全力配合所 产生的全部问题均由乙方负责，并且乙方因赔偿甲方因此造成的全部损失。

4.11 协助甲方管理部门做好装修消防系统二次整改工作。乙方有责任协助甲方做好本项目的消防系统的整改工作，配合程度及相关费用另行协商。

4.12 乙方对本项目建筑消防设施进行定期维修保养时间为：月度检查为每月任意的周一闭馆日,年度检查每年12月份最后一个周一闭馆日，检查结果应如实记录，并会同甲方代表共同签字确认，一式二份，甲、乙双方执一份备查。因乙方未按约定时间检查发生消防问题产生责任的，均由乙方承担。

4.13 乙方工作人员在从事消防维保服务时，应恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对本合同和相关附件的所有信息内容及从甲方所获得的有关甲方 或属于甲方的秘密信息包括施工图纸，布控图、安全策略、系统规划及方案等所涉本项目的所有秘密信息，不得对外泄露，否则将追究其法律责任。本项目完成后乙方将所有完整资料(包括纸质和电子)交予甲方保存，同时要求乙方销毁和删除手中所有有关的资料。

第五条  更换材料、设备的供应

5.1 系统如发生老化或部件损坏，不能满足安全工作和系统运行的要求，乙方应及时向甲方提出意见。

5.2 日常维保包括但不限于：火灾自动报警系统，消防联动系统，消火栓系统，水喷淋系统，消防广播及消防电话系统，气体灭火系统，消防防排烟系统，防火门监控系统，电气火灾监测系统，水炮灭火系统，灭火器，应急照明和疏散系统，自救式呼吸器等的测试、检查、常规保养、故障维修等。维修保养中需更换的材料或设备由乙方书面报告甲方。服务期内的维修费用(含零件更换等)，累计费用不超过中标金额20%的维修项目由中标人承担， 其中单次或单项维修费用在2000元及以下的维修项目由中标人报告采购方后实施； 单次或单项维修费用超过 2000元的维修项目，中标人需提前提供报价单给甲方审核，待甲方审核同意后方可实施。服务期内，累计维修费用达到中标金额的20%后，乙方提供维修项目清单给甲方审核，此后新增的维修费用全部由甲方承担。

5.3 按产品说明书规定的定期更换的设备及其零部件由甲方购进交乙方更换。

第六条  维护保养费用的支付

6.1 本项目实行固定总价合同方式，单价不做调整。合同签订且服务期限起始后，凭乙方提供的发票，甲方在10个工作日内向乙方支付￥50,000.00元，（大写人民币：伍万元整）；合同执行满5个月后，经甲方阶段验收合格的，凭乙方提供的发票，甲方在 10个工作日内向乙方支付至合同总价款的60%，即支付金额为￥    元，（大写人民币：   元整）；合同执行满9个月后，经甲方阶段验收合格的，凭乙方提供的发票，甲方在 10个工作日内向乙方支付至合同总价款的90%，即支付金额为￥    元，（大写人民币：   元整）；项目服务期限届满，经甲方整体验收合格后，凭乙方提供的发票，甲方在15日内向乙方支付合同剩余款项。如甲方因财政拨款等客观原因导致付款迟延，不构成违约。

6.2.结算方式：资金支付采取转账形式，乙方指定如下账号为收款账号：

户 名：

账 户：

银 行：

纳税人识别号：

6.3.深圳博物馆开票信息如下：

名    称：深圳博物馆

统一社会信用代码：124403004557541837

开户银行：平安银行深圳分行营业部

银行账号：2000015987562

地    址：深圳市福田区深南中路同心路 6 号

第七条  争议、违约和索赔

7.1 甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，首先应本着友好合作态度协商解决，若经协商仍不能解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2 违约

7.2.1 违约的处理：合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

7.2.2 乙方违反本合同约定或未履行义务的，甲方有权单方终止本合同或要求乙方继续履行。甲方终止本合同的，双方按照已完成工作量计算费用后，乙方需退还甲方多支付的费用，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

7.2.3 因乙方原因，未能按合同规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同总价款的万分之四 ，若余款不足以扣款或者款项已经支付完毕，则乙方应根据甲方的要求向甲方支付上述同等数额的违约金。延期20个工作日的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，以实际损失为准，如造成其他损失的，应承担相应的损失赔偿责任。
7.2.4  如乙方提供的服务不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由乙方承担。如7天内乙方未按要求修改或修改的服务仍不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总价的10%作为违约金，违约金不足以弥补实际损失的，以实际损失为准，如造成其他损失的，应承担相应的损失赔偿责任。
7.2.5 若甲方发现乙方派出的服务人员或提供的设备不符合合同要求，乙方应在3天之内按甲方要求重新派出人员或提供满足投标文件承诺的设备，不视为免除乙方逾期的违约责任，否则甲方有权解除合同，并保留按本合同规定追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。
7.2.6 若乙方未按本合同的约定提供现场安装、调试或保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该费用及赔偿金。如款项不足以扣除或已经支付完毕，则乙方应根据甲方的要求向甲方支付上述同等数额的违约金。

7.2.7  因乙方原因，甲方解除/提前终止合同的，乙方需返还甲方已支付尚未服务期间的维保费用。

7.2.8 如甲方按本合同约定延期支付维保款超过20个工作日，乙方有权解除合同，由甲方承担违约责任并补偿乙方造成的损失。因财政拨款等客观原因导致付款迟延，不构成违约。

第八条  安全工作

8.1 乙方在保养过程中应按安全工作有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者的安全。否则由乙方对操作者或第三者承担赔偿和全部法律责任。

8.2 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。因乙方原因产生重大伤亡的，发生 的费用和其他责任均由乙方负责。

8.3 乙方在进行高空作业时，高空作业人员需具备相应的操作证书，现场操作环境和条件应当采取严格、科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者的 安全。因施工期间导致的操作者及第三者的人身损害由乙方承担赔偿和全部法律责任。

8.4 在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并负担有关的经济支出。

8.5 乙方须为委派的4人组成的消防专业维修队人员办理人身意外伤害保险并承担保险费用。

第九条   合同的生效和终止

9.1 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后即行生效，如本合同需完成政府合同备案事宜方能生效，则自甲方完成政府合同备案手 续之日起生效。

9.2 在本合同自然失效前一个月内乙方应主动向甲方联系续签合同事宜，甲方在合同期最后一天24小时内无答复则从零时起视为自动终止合同。

9.3 合同期满后如甲乙双方不续签合同，乙方须确保现有消防设备在正常工作状态下移交给下家维保商。

第十条    其他

10.1 本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

10.2 下列文件均为本合同的组成部分：

(1) 招标文件、答疑及补充通知；

(2) 乙方投标文件；

(3) 本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

10.3 本合同一式肆份，甲、乙方双方各执贰份，具有同等法律效力。在合同履行过程中，经过双方同意，可签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，补充合同与本合同不一致的部分，以补充合同为准。

(以下无正文)

甲方：深圳博物馆 （盖章）         乙方：           （盖章）                                          

法定代表人或                      法定代表人或

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

日期：2024年  月   日             日期：2024年   月   日

附件10 询问函或质疑函范本
说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。
1.询问函格式
询问函
深圳博物馆：
我单位已报名并准备参与                    （项目采购编号：             ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）


（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
……
随附相关证明材料如下：
询问人（公章）：
法定代表人（授权代表）：
地址/邮编：
电话/传真：
电子邮箱：
日期：  年   月  日
2.质疑函格式
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
供应商（盖章）：
法定代表人（授权代表）：
地址/邮编：
电话/传真：
电子邮箱：
日期：  年   月  日
随附相关证明材料如下：
	序号
	证明材料名称
	证明材料来源
	证明对象

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


相关说明
供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人或者主要负责人或者其授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。
供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。
合同编号：深博A20240086










